## 20250410整理
序号 | 阅片规则配置项 | 取值及说明 | 初始值 | 依赖关系
1 | 阅片平台 | 1)展影云：唯一选择 | 展影云
2 | 阅片工具 | 1）DICOM：支持DICOM影像渲染和展示 | DICOM
2）非DICOM：支持非DICOM影像，包括jpeg、png、bmp等的渲染和展示
3 | 检查类型筛选 | 1） 是：该阅片标准需要筛选影像类型。筛选的依据是影像检查的检查类型。 | 否
2） 否：该阅片标准不需要筛选影像类型，默认展示所有影像。
4 | 阅片影像检查类型 | 值来源于项目配置—>逻辑配置—>检查技术的选项。 | 全选 | 1）默认为全选。当影像类型筛选选择否时，才需要展示。
5 | 存在加急 | 1） 是：该阅片标准的所有阅片任务均加急 | 否
2） 否：该阅片标准的所有阅片问题不默认加急。根据项目配置—>加急配置的选项来管理任务的加急。
6 | 存在附加评估 | 1） 是：该阅片标准存在附加评估问题； | 否
2） 否：该阅片标准不存在附加评估问题；
7 | 阅片任务生成方式 | 1） 自动生成：阅片任务在经过影像质控、一致性核查后自动生成； | 自动生成
2） 手动生成：阅片任务的生成需要由PM手动选择。管理入口在受试者—>手动生成任务
8 | 阅片模式 | 1） 单重阅片：单人阅片 | 双重阅片
2） 双重阅片：双人+裁判阅片
3） 定制：根据用户要求定制阅片规则
9 | 仲裁阅片 | 1） 是：需要裁判阅片； | 是 | 1）阅片模式为单重阅片时，默认值为否，不可选择
2） 否：不需要裁判阅片；
10 | 存在阅片期 | 1） 是：系统可以配置阅片期； | 是 | 1）当标准为系统标准时，与系统标准中是否必须全局阅片为：是时，该项选项为是，不支持修改
2） 否：系统不可以配置阅片期；
11 | 全局阅片 | 1） 是：生成全局阅片任务。必须要有阅片期。 | 是 | 1） 存在阅片为否时，默认值为否，不可选择。 2） 当标准为系统标准时，与系统标准中是否必须全局阅片为：是时，该项选项为是，不支持修改
2） 否：不生成全局阅片任务；
12 | 肿瘤学阅片 | 1） 是：有肿瘤学阅片任务； | 否 | 1）当标准为系统标准时，与系统标准配置相同，该项选项不支持修改
2） 否：没有肿瘤学阅片任务
13 | 任务展示方式 | 1） 按时间顺序：受试者的所有阅片任务按照时间顺序展示。阅片时只展示当前访视及之前的访视任务。 | 按时间顺序
2） 完全随机：所有访视按照随机顺序展示。
3） 受试者内随机：受试者的所有阅片任务随机顺序展示。阅片时展示受试者所有访视的任务
14 | 任务组织级别 | 1） 受试者：任务列表按照受试者组织；阅片页可以看到受试者的关联访视的任务。 | 受试者 | 1）任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为受试者，不可选择； 2）任务展示方式为完全随机时，默认值为访视/阅片期，不可选择
2） 访视/阅片期：任务列表只展示任务数量。阅片页面只展示当前访视的任务。
15 | 阅片人下载影像 | 1） 按病例下载：按受试者下载影像，阅片时的影像下载页面展示受试者所有访视的影像列表； | 不支持 | 1）任务展示方式为按时间顺序时，不可选择按病例下载更改； 2）任务展示方式为受试者内随机时，均可选择； 3)）任务展示方式为完全随机时，不可选择按病例下载；
2） 按访视点下载：按访视下载影像，阅片时的影像下载页面只展示当前访视的影像列表；
3） 不支持：不支持下载；
16 | 阅片人上传影像 | 1） 按病例上传：按受试者上传影像，阅片时的影像上传页面展示受试者所有访视的影像列表； | 不支持 | 1）任务展示方式为按时间顺序时，不可选择按病例上传； 2）任务展示方式为受试者内随机时，均可选择； 3）任务展示方式为完全随机时，不可选择按病例下载；
2） 按访视点上传：按访视上传影像，阅片时的影像上传页面展示当前访视的影像列表；
3） 不支持
17 | IR阅片页面是否显示受试者信息 | 1） 是：在阅片页面展示受试者的信息。展示位置包括：下载列表、影像视口、eICRF表； | 是 | 任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为是，不可选择；
2） 否：在阅片页面不展示受试者信息；
18 | IR阅片页面是否可以查看既往任务结果 | 1） 是：在阅片页面可以查看既往阅片任务的结果，包括影像及eICRF； | 是 | 任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为是，不可选择
2） 否：在阅片页面不可以查看既往阅片任务结果；
19 | eICRF是否显示在影像阅片页面 | 1） 是：eICRF在阅片页展示，没有独立的报告页。 | 否 | 1）任务展示方式为时间顺序时，默认值为否，不可选择； 2）IR阅片页面是否可以查看既往任务结果为否时，默认值为是，不可选择
2） 否：具有独立的报告页面；
20 | 修约小数位 | 1）0：不保留小数 | 1
2）1：保留1位小数
3）2：保留2为小数
4）无：不限制小数位
| 附加评估 |  |  | 存在附加评估为否，不显示。
21 | 脑转移评估 | 1） 是：存在脑转移评估； | 否 | 存在附加评估为否，不显示，且默认值为否。
2） 否：不存在脑转移评估；