Lugano 2014标准相关需求

一、阅片整体流程

lugano 2014与Recist相比：

- 增加了肝脏评估和肾脏评估；

- lugano2014评估标准分为两个标准：（1）CT/MRI评估+FDG-PET评估；（2）仅CT/MRI（此标准放在后面再开发）；

- 在进行FDG-PET总体评估时，需要圈注病灶、肝脏血池和纵隔膜血池（封闭图形圈画）；

4、

- CT/MRI 评估分项

（一）靶病灶

1、基线靶病灶标注

- 数量：总数不超过6个，器官没有限制，非淋巴结最多2个。

- 测量工具:十字线；

- 状态：存在

- 限制逻辑：

- （1）淋巴结，Ldi>15 mm。不满足时，系统提示“状态为“存在”的淋巴结靶病灶，长径应大于15 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”；

- （2）非淋巴结，Ldi>10 mm。不满足时，系统提示““状态为“存在”的非淋巴结靶病灶，长径应大于10 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”.

- 记录信息：

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 | 是 |  |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 | 是 |  |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 | 是 |  |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 | 是 |  |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 | 自动计算 |  |
| 是否淋巴结 | 单选框 | 是/否 | 是 | 自动计算 |  |
| 长径 | 数值 |  | 是 | 是 | 如果是淋巴结，长径（LDi）>15 mm；如果是非淋巴结，长径（LDi）>10 mm， |
| 短径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 状态 | 单选 | 存在 | 是 | 是 |  |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 | 否 |  |
| PPD |  |  |  | 自动计算 | LDi*SDi |

2、随访靶病灶标注

- 数量：和基线相同

- 测量工具:

- 当病灶状态为“存在/疾病进展”时，匹配十字线；

- 当病灶状态为“消失”时，淋巴结匹配十字线（Ldi≤15 mm）或者箭头工具，非淋巴结病灶匹配箭头标记工具；

- 当病灶状态为“太小”时，匹配箭头工具（短径SDi赋值为5mm，长径LDi赋值为5mm）；

- 当病灶状态为‘无法评估”时，无需测量工具。

- “存在”状态的逻辑：

- 如果是淋巴结，Ldi>15 mm；

- 如果是非淋巴结，Ldi>10 mm时，不满足时，系统提示““状态为“存在”的非淋巴结靶病灶，长径应大于10 mm，请使用长短径测量工具添加标记。”

- “消失”状态的逻辑：

- 如果是淋巴结，Ldi≤15 mm；

- 如果是非淋巴结，只能用箭头标注。

- 记录信息：

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 | 是 |  |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 | 是 |  |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 | 是 |  |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 | 是 |  |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 | 自动计算 |  |
| 是否淋巴结 | 单选框 | 是/否 | 是 | 自动计算 |  |
| 长径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 短径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 状态 | 单选 | 疾病进展/存在/太小/消失/无法评估 | 是 | 是 |  |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 | 否 |  |
| PPD |  |  |  | 自动计算 | 长短*短径，按配置取1位小数 |
| 最低点PPD |  |  |  | 自动计算 | 该病灶在从基线到上一访视间PPD的最小值 |
| PPD最低点所在访视 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的盲态访视名称 |
| PPD最低点LDi |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的长径 |
| PPD最低点SDi |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的短径 |
| 相比最低点PPD增加百分比 |  |  |  | 自动计算 | （PPD-最低点PPD）/最低点PPD 取百分数小数点后1位，可为负数 |
| 相比PPD最低点LDi增加值 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶长径-最低点PPD时的长径，可为负数 |
| 相比PPD最低点SDi增加值 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶短径-最低点PPD时的短径，可为负数 |

分裂逻辑同recist：待详细说明

- 判定单个靶病灶疾病进展的逻辑：系统计算以下内容，当满足条件时，单个病灶的状态计为“疾病进展”，不允许修改。

| 条件 |  | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 同时满足 | 15mm<当前靶病灶LDi≤20mm | 疾病进展 |
|  | 相比最低点PPD增加百分比 ≥50％ |  |
|  | 相比PPD最低点LDi增加值 ≥5 mm 并且或者相比PPD最低点SDi增加值≥5 mm （长径或者短径满足其中之一即可） |  |
| 同时满足 | 当前靶病灶LDi>20 mm | 疾病进展 |
|  | 相比最低点PPD增加百分比 ≥50％ |  |
|  | 相比PPD最低点LDi增加值 ≥10 mm 并且或者相比PPD最低点SDi增加值Sdi ≥10 mm （长径或者短径满足其中之一即可） |  |

3、疗效评估-靶病灶评估

靶病灶评估的结果包括ND、PD、NE、CR、PR、SD。系统根据以下判断逻辑自动计算，允许修改。

| 条件 | 说明 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 基线未选择靶病灶 |  | ND |
| 当前访视存在至少一个状态为“疾病进展”的靶病灶 |  | PD |
| - 当前访视没有任何一个状态为“疾病进展”的靶病灶； - 当前访视存在至少一个状态为“不可评估”的靶病灶。 | 同时满足1，2 | NE |
| - 基线非淋巴结靶病灶不存在，或者当前访视非淋巴结靶病灶全部消失； - 当前访视淋巴结靶病灶的状态全部变为“消失”。 | 同时满足1，2 | CR |
| - 与基线相比SPD变化的百分比 <= -50%，； - 当前访视没有任何一个状态为“疾病进展”的靶病灶 | 同时满足1，2 | PR |
|  |  | SD |

- 非靶病灶

1、基线非靶病灶标注

- 数量：无限制

- 测量工具:十字线、矩形

- 限制逻辑：

- 如果使用十字线，淋巴结 Ldi>15 mm时可保存，非淋巴结 Ldi>10 mm时可保存。当淋巴结 ldi小于等于15mm时，系统提示“当前淋巴结非靶病灶，不满足Ldi>15 mm，无法保存！”；当非淋巴结 ldi小于等于10mm时，系统提示“当前非淋巴结非靶病灶，不满足Ldi>10 mm，无法保存！”.（此处去掉限制）

- 记录信息：

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 | 是 |  |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 | 是 |  |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 | 是 |  |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 | 是 |  |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 | 自动计算 |  |
| 是否淋巴结 | 单选框 | 是/否 | 是 | 自动计算 |  |
| 长径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 短径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 状态 | 单选 | 存在 | 是 | 是 |  |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 | 否 |  |

2、随访非靶病灶标注

- 数量：无限制

- 测量工具:

- 当病灶状态为“存在”时，匹配十字线；

- 当病灶状态为“消失”时，淋巴结匹配箭头标记工具或者十字线，非淋巴结匹配箭头；

- 当病灶状态为‘无法评估“时，无需测量工具；

- 当病灶状态为“显著增大”时，匹配十字线/矩形工具。

- 限制逻辑：当LDi≤15mm时，状态自动变为“消失”，大于15mm，不能选消失；当使用十字线工具，当LDi≤15mm，不能选“显著增大”。（此处去掉限制）

- 分裂逻辑同recist：待详细说明（包括太小、消失不能分裂等）

- 记录信息：

| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 |
| 是否淋巴结 | 单选框 | 是/否 | 是 |
| 长径 | 数值 |  | 是 |
| 短径 | 数值 |  | 是 |
| 状态 | 单选 | 存在/显著增大/消失/无法评估 | 是 |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 |

- 疗效评估-非靶病灶评估

靶病灶评估的结果包括ND、PD、NE、CR、PR/SD。系统根据以下判断逻辑自动计算，允许修改。

| 条件 | 说明 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 基线未选择非靶病灶 |  | ND |
| 当前随访至少存在一个状态为“显著增大”的非靶病灶 |  | PD |
| 1、当前随访没有任何一个状态为“显著增大”的非靶病灶； 2、当前随访存在至少一个状态为“不可评估”的非靶病灶 | 同时满足1，2 | NE |
| 当前随访非靶病灶的状态全部为“消失” |  | CR |
|  |  | PR/SD |

- 存在新病灶

- 新病灶标注

- 数量：在随访上标注，数量不限

- 测量工具：明确状态用十字线、箭头，消失状态用箭头，疑似状态无限制。

- 限制逻辑：长度和状态无逻辑关联。

- 记录信息：

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 | 是 |  |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 | 是 |  |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 | 是 |  |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 | 是 |  |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 | 自动计算 |  |
| 是否淋巴结 | 单选框 | 是/否 | 是 | 自动计算 |  |
| 长径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 短径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 状态 | 单选 | 存在/疑似/消失/无法评估 | 是 | 是 | 首次标注新病灶可选“明确”/疑似”状态，跟进新病灶时可选“明确”/“疑似”/“消失”/“无法评估” |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 | 否 |  |

- 新病灶评估

新病灶评估的结果有是、否、疑似、无法评估。系统根据以下判断逻辑自动计算，不允许修改。

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| 至少有一个“明确”状态的新病灶 | 是 |
| - 没有任何一个“明确”状态的新病灶 - 至少有一个“无法评估”状态的新病灶 | 无法评估 |
| - 没有任何一个“明确”状态的新病灶 - 没有任何一条“无法评估”状态的新病灶 - 至少有一个“疑似”状态的新病灶 | 疑似 |
| 没有新病灶 | 否 |

（四）肝脏评估

- 肝脏评估没有标记，只有一个肝脏状态的字段去做记录。基线有正常、肿大、无法评估；随访有显著增大、正常、稳定、无法评估。

- 记录信息

| 名称 | 类型 | 选项 | 基线是否显示 | 随访是否显示 | 是否必填 | 是否裁判问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肝脏评估(肝脏状态) | 下拉框单选 | 正常/肿大/无法评估 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 肝脏评估(肝脏状态) | 下拉框单选 | 显著增大/正常/稳定/无法评估 | 否 | 是 | 是 | 否 |

（五）脾脏评估

- 脾脏测量标注

- 数量：最多1个，最少0个

- 测量工具：直径测量

限制逻辑：基线：直径≤130mm时，系统默认脾脏状态为“正常”，允许修改；直径>130mm时，系统默认脾脏状态为“肿大”，允许修改，若修改为其他选项，需填写修改原因；若没有标记，则状态可选为“无法评估”，若有标记，则状态不可为“无法评估”。

- 记录信息

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肝脏标识 | 自增ID |  | 是 | 是 |  |
| 垂直径 | 数值 |  | 是 | 是 |  |
| 状态 | 单选 | 正常/肿大/无法评估 | 是 | 是 | 基线显示 |
|  |  | 显著增大/正常/部分缓解/稳定/无法评估 | 是 | 否 | 随访显示 |

- 评估结果

基线脾脏评估为基线脾脏的状态；

随访脾脏评估为随访脾脏的状态；

随访脾脏评估有显著增大、正常、部分缓解、稳定和无法评估。系统根据以下判断逻辑自动计算，允许修改。

说明：脾脏的垂直径指的用直径测量工具测量的直径

| 条件 | 说明 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| - 基线 垂直径>130 mm - 与基线相比脾垂直径变化值≥10 mm - 与基线相比脾肿大增加的百分比>50％ | 同时满足1，2，3 | 显著增大（已有脾肿大进展） 此三类均归为显著增大 |
| - 基线垂直径≤130mm - 与基线相比脾垂直径变化值≥20 mm - 当前垂直径>130 mm | 同时满足1，2，3 | 显著增大（新的脾肿大） 此三类均归为显著增大 |
| 1、基线 垂直径>130 mm 2、当前访视的前面访视中 存在垂直径≤130mm 3、与最低点相比脾脏垂直径的增加值≥20 mm 4、当前垂直径>130 mm | 同时满足1，2，3，4 | 显著增大（复发性脾肿大） 此三类均归为显著增大 |
| 当前访视的垂直径≤130mm（之前写的是基线垂直径，错误了） |  | 正常 |
| - 基线期 状态为“肿大” - 与基线相比脾肿大增加的百分比小于-50％ | 同时满足1，2 | 部分缓解 |
| 不满足以上条件的时候 的默认项 |  | 稳定 |
| 不画长度，自己选 |  | 无法评估 |

- CT/MRI 总体评估

CT/MRI 总体评估 根据靶病灶评估、非靶病灶评估、新病灶评估、肝脏评估和脾脏评估的结果综合计算得到，CT/MRI 总体评估结果包括ND、PD、CR、NE、PR、SD。

| 靶病灶 | 非靶 | 存在新病灶 | 肝脏评估 | 脾脏评估 | CT/MRI 总体评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | ND | 否/疑似 | 正常 | 正常 | ND |
| PD | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | PD |
| 任一结果 | PD | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | PD |
| 任一结果 | 任一结果 | 是 | 任一结果 | 任一结果 | PD |
| 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | 显著增大 | 任一结果 | PD |
| 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | 显著增大 | PD |
| CR | CR/ND | 否 | 正常 | 正常 | CR |
| ND | CR | 否 | 正常 | 正常 | CR |
| NE | 非PD | 否/疑似/无法评估 | 正常/稳定/无法评估 （非显著增大） | 正常/稳定/无法评估 （非显著增大） | NE |
| ND | NE | 否/疑似/无法评估（不为是） | 正常/稳定/无法评估/部分缓解（非显著增大） | 正常/稳定/无法评估/部分缓解 （非显著增大） | NE |
| ND | ND | 无法评估 | 正常/稳定/无法评估/部分缓解（非显著增大） | 正常/稳定/无法评估/部分缓解 （非显著增大） | NE |
| ND | ND | 否/疑似 | 无法评估 | 正常/稳定/无法评估/部分缓解（非显著增大） | NE |
| ND | ND | 否/疑似 | 正常/稳定 | NE | NE |
| PR | 非PD | 否/疑似/无法评估（不为是） | 正常/稳定 | 正常/部分缓解 | PR |
| CR | （PR/SD）或者NE | 否/疑似/无法评估（不为是） | 正常/稳定 | 正常/部分缓解 | PR |
| CR | CR/ND | 疑似/无法评估 | 正常/稳定 | 正常/部分缓解 | PR |
| ND | CR | 疑似/无法评估 | 正常/稳定 | 正常/部分缓解 | PR |
|  |  |  |  |  | SD |

- FDG-PET 总体评估

（一）PET 5PS评分

- PET图像 病灶标记

如果pet 5ps评分不为1，X或者NE，则需要进行标记。

复制CT/MRI上的病灶信息，需要在PET图像上画标记（封闭图形），系统自动计算SUV

max的值

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病灶标识 | 自增ID |  | 是 | 是 | 数据来源于靶病灶、非靶病灶和新病灶，不可更改 |
| 病灶名称 | 文本 |  | 是 | 是 |  |
| 病灶类型 | 单选框 | 靶病灶 | 是 | 是 |  |
| 部位 | 下拉框+搜索 | 关联数据，部位库 | 是 | 是 |  |
| 器官 | 下拉框 | 关联选择 | 是 | 自动计算 |  |
| 状态 | 单选 | 存在 | 是 | 是 |  |
| 部位备注 | 文本 |  | 是 | 否 |  |
| SUVmax | 数值 |  | 是 | 是 | 根据标注自动计算 |

- 肝脏血池和纵隔膜血池标记

如果pet 5ps评分不为1，X或者NE，则需要进行标记，数量最少为1个。

需要标记肝脏血池，数量：1个，必填；

需要标记纵隔膜血池，数量；1个，必填。

当肝脏血池SUVmax小于等于纵隔血池时，系统弹窗提醒“当前肝脏血池SUVmax≤纵隔血池血池SUVmax，请确认！”，仅提醒，不限制。

| 名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 | 是否必填 | 可否编辑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肝脏血池标识 | ID |  |  |  |  |  |
| SUVmax | 数值 | 自动计算 | 是 | 是 | 编辑标识图形，数值自动更新 |  |
| 纵隔膜血池标识 | ID |  |  |  |  |  |
| SUVmax | 数值 |  |  |  | 编辑标识图形，数值自动更新 |  |

- PET 5PS评分

评分结果包括NE，5分，4分，3分，2分，1分，X。通过以下判断逻辑自动计算，支持修改，如果要修改结果，需要填写修改原因（必填）

| 条件 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 本访视无PET图像 | NE |
| 本访视病灶的 max SUVmax（所有病灶中最大的）>2*肝脏血池SUVmax | 5分 |
| 本访视病灶的SUVmax（所有病灶中最大的）>肝脏血池SUVmax | 4分 |
| 纵隔血池SUVmax<本访视点病灶的max SUVmax（所有病灶中最大的）≤1*肝脏血池SUVmax | 3分 |
| 本访视点病灶的SUVmax（所有病灶中最大的）<纵隔血池SUVmax | 2分 |
| 无需标记，自主选择 | 1分 |
| 无需标记，自主选择 | X分 |

（二）与基线相比摄取值变化

只有在随访显示此评估项，评估结果包括NE，增大、减少，无明显变化。根据以下判断逻辑进行计算，支持修改。

| 本访视无PET图像 | NE |
| --- | --- |
| 本访视PET评分>基线PET评分 | 增大 |
| 本访视PET评分<基线PET评分 | 减少 |
| 访视PET评分🟰🟰 等于 基线PET评分 | 无明显变化 |

（三）骨髓中是否存在局灶性 FDG 亲和病灶的证据

骨髓中是否存在局灶性 FDG 亲和病灶的证据 ，基线要显示（基线不显示），随访需要显示。评估结果包括NE，（是，存在新的/复发的FDG高亲和性病灶），（是，存在持续的局灶性变化），否。下拉框选项，由阅片人自主选择。

（四）评估结果

FDG-PET总体评估结果根据PET 5PS评分，与基线相比摄取值变化，骨髓中是否存在局灶性 FDG 亲和病灶的证据来评估，评估结果包括NE，PMD，CMR，PMR，NMR。根据以下判断逻辑进行计算，支持修改。

| PET 5PS评分 | 与基线相比摄取值变化 | 骨髓中是否存在局灶性 FDG 亲和病灶的证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| NE | NE | NE | NE |
| NE/5分/4分/3分/2分/1分/X | NE/增大/减少/无明显变化 | 是，存在新的/复发的FDG高亲和性病灶 | PMD |
| 5分/4分 | 增大 | NE/（是，存在新的/复发的FDG高亲和性病灶）/（是，存在持续的局灶性变化）/否 | PMD |
| 3分/2分/1分/X | NE/增大/减少/无明显变化 | 否 | CMR |
| 3分/2分/1分/X | NE/增大/减少/无明显变化 | 是，存在持续的局灶性变化 | PMR |
| 5分/4分 | 减少 | 否/是，存在持续的局灶性变化 | PMR |
| 5分/4分 | 无明显变化 | 否/是，存在持续的局灶性变化 | NMR |

- 影像学整体肿瘤评估

根据CT/MRI总体评估，FDG—PET总体评估的结果得出。整体肿瘤评估的结果包括ND，PMD/PD，NE，CMR/CR，PMR/PR，NMR/SD。根据以下判断逻辑进行计算，支持修改。修改的话访视点备注必填。

| 序号 | 影像质量 | CT/MRI总体评估 | FDG—PET总体评估 | 前次FDG—PET总体评估 | 整体肿瘤评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常 | ND | NE | NE/NA | ND |
| 2 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMD | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMD/PD |
| 3 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMD/CMR/PMR/NMR/NE | PMD | PMD/PD |
| 4 | 正常 | PD | NE | CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMD/PD |
| 5 | 正常 | NE | NE | NE/NA | NE |
| 6 | 正常 | CR、PR、SD、NE、ND、PD | CMR | CMR/PMR/NMR/PMD/NE/NA | CMR/CR |
| 7 | 正常 | CR | NE | NE/NA | CMR/CR |
| 8 | 正常 | CR、PR、SD、NE、ND | NE | CMR | CMR/CR |
| 9 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMR | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMR/PR |
| 10 | 正常 | PR | NE | NE/NA | PMR/PR |
| 11 | 正常 | CR/PR/SD/NE/ND | NE | PMR | PMR/PR |
| 12 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | NMR | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | NMR/SD |
| 12 | 正常 | CR/PR/SD/ND/NE | NE | NMR | NMR/SD |
| 14 | 正常 | SD | NE | NE/NA | NMR/SD |
| 15 | 不正常 | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | NE |

- 补充：报告页自动计算

1、垂直径乘积之和（SPD）：当前访视中，靶病灶的Σ PPD；

2、与基线相比SPD变化的百分比：（当前访视靶病灶SPD-基线SPD）/基线SPD ；

3、与基线相比脾肿大增加的百分比：

（1）当前垂直径大于130，且基线垂直径大于130时，=[（当前垂直径-130）-（基线垂直径-130）]/（基线垂直径-130）；

（2）当前垂直径小于等于130，或者基线垂直径小于等于130时，赋值NA

4、与最低点相比脾脏垂直径的增加值：当前访视脾脏垂直径-最低点访视脾脏垂直径

5、与基线相比脾垂直径变化值：当前访视脾脏垂直径-基线脾脏垂直径

6、脾肿垂直径最低点访视：从基线到上一访视中，脾脏垂直径最小值对应的盲态访视名称。

- 全局阅片

全局时显示访视点3个结果，包括CT/MRI总体评估、FDG-PET总体评估和放射学整体肿瘤评估，但仅可修改放射学整体肿瘤评估结果

- 肿瘤学阅片

- 问题

2、是否需要在阅片设置中，选择只评CT/MR，或者只评估FDG-PET,或者CT/MR和FDG-PET？（要有配置）不是每个访视都有pet图像