## 限制规则
基线
|  | 存在 | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 明确 | 疑似 | 数量 | 是否可增加
靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具,短径大于等于15mm且不小于2倍层厚（CT/MR）；部位为肝门淋巴结时，基线靶病灶选择时必须达到短轴≥20mm时 | × | × | × | × | × | × | 总数不超过5个，同一器官不超过2个 | 可以
| 非淋巴 | 长度工具,长径大于等于10mm且不小于2倍层厚（CT/MR） | × | × | × | × | × | × |  | 可以
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | × | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | 长度工具/矩形工具 | × | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
新病灶 | 淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
| 非淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
非基线
|  | 存在 | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 明确 | 疑似 | 数量 | 是否可增加
靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具 | 无标记 | 十字线工具 （短径小于10mm） | 箭头工具（短径赋值为5mm） | × | × | × | 和基线相同 | 不可以
| 非淋巴 | 长度工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | 箭头工具（长径赋值为5mm） | × | × | × |  | 不可以
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | 十字线工具/矩形工具 | × | × |  | 不可以
| 非淋巴 | 长度工具/矩形工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | 长度工具/矩形工具 | × | × |  | 不可以
新病灶（创建访视） | 淋巴 | × | × | × | × | × | 十字线工具/箭头工具； | 十字线工具/箭头工具； | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | × | × | × | × | . | 长度工具/箭头工具；典型肝内病灶为是时，若使用长度工具则长径必须≥10mm | 长度工具/箭头工具；典型肝内病灶为是时，若使用长度工具长径必须<10mm | 无限制 | 可以
新病灶（后续访视） | 淋巴 | × | 无标记 | 只用箭头标记 | × | × | 十字线工具/箭头工具； | 十字线工具/箭头工具； | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | × | 无标记 | 只用箭头标记 | × | × | 长度工具；典型肝内病灶为是时，若使用长度工具则长径必须≥10mm | 长度工具；典型肝内病灶为是时，若使用长度工具长径必须<10mm | 无限制 | 可以