{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["20250410整理"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"20250410整理","index":0,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"merged":[[3,0,3,5],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,5,9,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,5,11,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,5,14,5],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,5,16,5],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,5,18,5],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,5,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,5,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,5,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,5,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,5,29,5],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,5,32,5],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,5,34,5],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,5,37,5],[38,0,40,0],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,5,40,5],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,5,42,5],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,5,44,5],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,5,46,5],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,5,50,5],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[52,5,53,5]]}
["一、标准名称：",null,"标准的名称"]
["二、临床数据：",null,"需要的临床数据"]
["三、检查类型：",null,"涉及的检查类型"]
["四、阅片规则配置"]
["序号","阅片规则配置项","选项","初始值","取值及说明","依赖关系"]
[]
[1,"阅片平台",null,"展影云","1)展影云：唯一选择"]
[2,"阅片工具",null,"DICOM","1）DICOM：支持普通DICOM影像渲染和展示"]
[{"$nulls":4},"2）NM DICOM：支持PET/CT融合的DICOM工具"]
[{"$nulls":4},"3）非DICOM：支持非DICOM影像，包括jpeg、png、bmp等的渲染和展示"]
[3,"检查类型筛选",null,"否","1）  是：该阅片标准需要筛选影像类型。筛选的依据是影像检查的检查类型。"]
[{"$nulls":4},"2）  否：该阅片标准不需要筛选影像类型，默认展示所有影像。"]
[4,"阅片影像检查类型",null,"全选","值来源于项目配置—>逻辑配置—>检查技术的选项。","1）默认为全选。当影像类型筛选选择否时，才需要展示。"]
[5,"存在加急",null,"否","1）  是：该阅片标准的所有阅片任务均加急"]
[{"$nulls":4},"2）  否：该阅片标准的所有阅片问题不默认加急。根据项目配置—>加急配置的选项来管理任务的加急。"]
[6,"存在附加评估",null,"否","1）  是：该阅片标准存在附加评估问题；"]
[{"$nulls":4},"2）  否：该阅片标准不存在附加评估问题；"]
[7,"阅片任务生成方式",null,"自动生成","1）  自动生成：阅片任务在经过影像质控、一致性核查后自动生成；"]
[{"$nulls":4},"2）  手动生成：阅片任务的生成需要由PM手动选择。管理入口在受试者—>手动生成任务"]
[8,"阅片模式",null,"双重阅片","1）  单重阅片：单人阅片"]
[{"$nulls":4},"2）  双重阅片：双人+裁判阅片"]
[{"$nulls":4},"3）  定制：根据用户要求定制阅片规则"]
[9,"仲裁阅片",null,"是","1）  是：需要裁判阅片；","1）阅片模式为单重阅片时，默认值为否，不可选择"]
[{"$nulls":4},"2）  否：不需要裁判阅片；"]
[10,"存在阅片期",null,"是","1）  是：系统可以配置阅片期；","1）当标准为系统标准时，与系统标准中是否必须全局阅片为：是时，该项选项为是，不支持修改"]
[{"$nulls":4},"2）  否：系统不可以配置阅片期；"]
[11,"全局阅片",null,"是","1）  是：生成全局阅片任务。必须要有阅片期。","1）  存在阅片为否时，默认值为否，不可选择。\n2）  当标准为系统标准时，与系统标准中是否必须全局阅片为：是时，该项选项为是，不支持修改"]
[{"$nulls":4},"2）  否：不生成全局阅片任务；"]
[12,"肿瘤学阅片",null,"否","1）  是：有肿瘤学阅片任务；","1）当标准为系统标准时，与系统标准配置相同，该项选项不支持修改"]
[{"$nulls":4},"2）  否：没有肿瘤学阅片任务"]
[13,"任务展示方式",null,"按时间顺序","1）  按时间顺序：受试者的所有阅片任务按照时间顺序展示。阅片时只展示当前访视及之前的访视任务。"]
[{"$nulls":4},"2）  完全随机：所有访视按照随机顺序展示。"]
[{"$nulls":4},"3）  受试者内随机：受试者的所有阅片任务随机顺序展示。阅片时展示受试者所有访视的任务"]
[14,"任务组织级别",null,"受试者","1）  受试者：任务列表按照受试者组织；阅片页可以看到受试者的关联访视的任务。","1）任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为受试者，不可选择；\n2）任务展示方式为完全随机时，默认值为访视/阅片期，不可选择"]
[{"$nulls":4},"2）  访视/阅片期：任务列表只展示任务数量。阅片页面只展示当前访视的任务。"]
[15,"阅片人下载影像",null,"不支持","1）  按病例下载：按受试者下载影像，阅片时的影像下载页面展示受试者所有访视的影像列表；","1）任务展示方式为按时间顺序时，不可选择按病例下载更改；\n2）任务展示方式为受试者内随机时，均可选择；\n3)）任务展示方式为完全随机时，不可选择按病例下载； "]
[{"$nulls":4},"2）  按访视点下载：按访视下载影像，阅片时的影像下载页面只展示当前访视的影像列表；"]
[{"$nulls":4},"3）  不支持：不支持下载；"]
[16,"阅片人上传影像",null,"不支持","1）  按病例上传：按受试者上传影像，阅片时的影像上传页面展示受试者所有访视的影像列表；","1）任务展示方式为按时间顺序时，不可选择按病例上传；\n2）任务展示方式为受试者内随机时，均可选择；\n3）任务展示方式为完全随机时，不可选择按病例下载；"]
[{"$nulls":4},"2）  按访视点上传：按访视上传影像，阅片时的影像上传页面展示当前访视的影像列表；"]
[{"$nulls":4},"3）  不支持"]
[17,"IR阅片页面是否显示受试者信息",null,"是","1）  是：在阅片页面展示受试者的信息。展示位置包括：下载列表、影像视口、eICRF表；","任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为是，不可选择；"]
[{"$nulls":4},"2）  否：在阅片页面不展示受试者信息；"]
[18,"IR阅片页面是否可以查看既往任务结果",null,"是","1）  是：在阅片页面可以查看既往阅片任务的结果，包括影像及eICRF；","任务展示方式为按时间顺序/受试者内随机时，默认值为是，不可选择"]
[{"$nulls":4},"2）  否：在阅片页面不可以查看既往阅片任务结果；"]
[19,"eICRF是否显示在影像阅片页面",null,"否","1）  是：eICRF在阅片页展示，没有独立的报告页。","1）任务展示方式为时间顺序时，默认值为否，不可选择；\n2）IR阅片页面是否可以查看既往任务结果为否时，默认值为是，不可选择"]
[{"$nulls":4},"2）  否：具有独立的报告页面；"]
[20,"修约小数位",null,1,"1）0：不保留小数"]
[{"$nulls":4},"2）1：保留1位小数"]
[{"$nulls":4},"3）2：保留2为小数"]
[{"$nulls":4},"4）无：不限制小数位"]
[null,"附加评估",{"$nulls":3},"存在附加评估为否，不显示。"]
[21,"脑转移评估",null,"否","1）  是：存在脑转移评估；","存在附加评估为否，不显示，且默认值为否。"]
[{"$nulls":4},"2）  否：不存在脑转移评估；"]
["五、访视阅片配置"]
[1,"访视CRF表："]
[2,"评估结果规则："]
[3,"阅片工具定制："]
["六、全局阅片配置"]
[null,"全局阅片CRF表："]
["七、仲裁阅片配置"]
[1,"仲裁对象：",null,"访视/阅片"]
[2,"触发条件："]
["八、肿瘤阅片配置"]
[1,"肿瘤学阅片结果"]