## 【表单沟通示例】IVUS
一、访视阅片
IVUS-eICRF
分组-影像质量
影像质量评估： | 正常¦不正常
质量问题：
质量备注：
分组-测量值（下载模板、导入数据） |  |  |  | 测量值导入（制定一个表格填写规则，阅片人按照我们的表格填写，可参考附表）
表-各匹配片段测量值
【Plaque No.】 | 【EFMarea】 | 【Lumenarea】 | 【EFMarea-Lumenarea】 | 1）测量值一般两位数，单位平方毫米，精确到小数点后两位（四舍五入）【例40.12 】。 2、数据通过表格导入。导入时需要验证数据格式是否符合要求
1 | 测量值1 | 测量值A | 自动计算值X
1 | 测量值2 | 测量值B | 自动计算值X
1 | 测量值3 | 测量值C | 自动计算值X
2 | 测量值4 | 测量值D | 自动计算值Y
2 | 测量值5 | 测量值E | 自动计算值Y
3 | 测量值6 | 测量值F | 自动计算值Z
3 | 测量值7 | 测量值C | 自动计算值Z
（以上为多记录，每1mm测量一组数值）【 * 斑块个数范围为1个-3个，最多3个】
分组-计算值
表-斑块数据统计
【Plaque No.】 | 【∑EFMarea】 | 【∑EFMarea-Lumenarea】 |  | 1）根据表-各匹配片段测量值的数据统计。 2）斑块编号与表-各匹配片段测量值中一致，为聚类值。最多为3条记录，最少为1条记录
1 | 自动计算值1 | 自动计算值1
2 | 自动计算值2 | 自动计算值2
3 | 自动计算值3 | 自动计算值3
分组-评估结果
表-冠状动脉粥样硬化体积百分比（PAV）
【Plaque No.】 | 【PAV】 |  |  | 1）根据表-斑块数据统计计算； 2）斑块编号与表-斑块数据统计中一致。最多为3条记录，最少为1条记录
1 | 自动计算值1
2 | 自动计算值2
3 | 自动计算值3
访视点备注 | 文本 |  |  | 非必填，多行文本
斑块1-PAV | 自动计算值1 |  |  | 裁判问题（在阅片时不显示，值来源于表-冠状动脉粥样硬化体积百分比（PAV）） 触发裁判条件： 1、斑块数一样，两个阅片人的任一斑块PAV值＞5，都会触发裁判； 2、斑块数不一样，触发裁判。 需要考虑如何保证序号相同的斑块是同一斑块，要求阅片人按照顺序进行标记斑块。
斑块2-PAV | 自动计算值2
斑块3-PAV | 自动计算值3
二、裁判阅片
（一）当R1，R2标记的斑块数一样
IVUS-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  |  | 第二阅片人（R2） |  |  | 查看详情 | 标记有3个斑块的
| 斑块1-PAV | 斑块2-PAV | 斑块3-PAV | 斑块1-PAV | 斑块2-PAV | 斑块3-PAV
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | R1 R2
IVUS-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  | 第二阅片人（R2） |  | 查看详情 | 标记有2个斑块的
| 斑块1-PAV | 斑块2-PAV | 斑块1-PAV | 斑块2-PAV
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | R1 R2
IVUS-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) | 第二阅片人（R2） | 查看详情 | 标记有1个斑块的
| 斑块1-PAV | 斑块1-PAV
访视1 | 数值 | 数值 | R1 R2
（二）当R1，R2标记的斑块数不一样
IVUS-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  |  | 第二阅片人（R2） |  |  | 查看详情 | IR没有标记的斑块对应的值赋值为NE
| 斑块1-PAV | 斑块2-PAV | 斑块3-PAV | 斑块1-PAV | 斑块2-PAV | 斑块3-PAV
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | NE | R1 R2

## 【表单沟通示例】OCT
一、访视阅片
OCT-eICRF
分组-影像质量
影像质量评估：正常¦不正常
质量问题：
质量备注：
分组-测量值（下载模板、导入数据）
表-FCT | [5 empty] | 1、单位微米，测量值为整数，平均值有小数，取小数点后1位（四舍五入）【例71.0、34.5】 2、数据通过表格导入。导入时需要验证数据格式是否符合要求
【Plaque No.】 | 【1st. MEAS】 | 【2nd MEAS】 | 【3rd MEAS】 | 【Mean】
1 | 第一次测量值1 | 第二次测量值1 | 第三次测量值1 | 自动计算值A
1 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B
1 | 第一次测量值3 | 第二次测量值3 | 第三次测量值3 | 自动计算值C
2 | 第一次测量值1 | 第二次测量值2 | 第三次测量值1 | 自动计算值A
2 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B
3 | 第一次测量值1 | 第二次测量值2 | 第三次测量值1 | 自动计算值A
3 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B
（以上为多记录，每1mm测量一组数值）
表-脂质角度 | [5 empty] | 1、单位度°，测量值为整数，平均值有小数，*取小数点后1位（四舍五入）【例138.0°、137.5°】 2、数据通过表格导入。导入时需要验证数据格式是否符合要求
【Plaque No.】 | 【MEAS】
1 | 测量值1
1 | 测量值2
2 | 测量值1
2 | 测量值2
3 | 测量值1
（以上为多记录，每1mm测量1次）
分组-评估结果
表-斑块数据统计 | [5 empty] | 1）根据表-FCT和表-脂质角度进行数据统计。 2）待定指标为定性评估，需要阅片人手动选择 2）斑块编号与表-FCT中一致，为聚类值。最多为3条记录，最少为1条记录
【Plaque No.】 | 【FCTmin】 | 【FCTmean 】 | 【Lipid Anglemean】 | 【Lipid Anglemax】 | 这里要增加一个定性指标
1 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 评估：是/否、yes/no
2 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 评估：是/否、yes/no
3 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 自动计算值 | 评估：是/否、yes/no
| *算法：平均值的最小值 | *算法：平均值的平均值
访视点备注 | 文本 |  |  |  |  | 非必填，多行文本
斑块1-匹配动脉段最小FCT | 自动计算值 | 裁判问题 |  |  |  | 裁判问题（在阅片时不显示，值来源于表-斑块数据统计的，匹配动脉段最小FCT）. 裁判条件： 1、斑块数相同时，任一斑块最小FCT测量差异＞20微米，都会触发裁判； 2、如果斑块数不同，则触发裁判。 需要考虑如何保证序号相同的斑块是同一斑块，要求阅片人按照顺序进行标记斑块。
斑块2-匹配动脉段最小FCT | 自动计算值 | 裁判问题
斑块3-匹配动脉段最小FCT | 自动计算值 | 裁判问题
二、裁判阅片
（一）当R1，R2标记的斑块数一样
OCT-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  |  | 第二阅片人（R2） |  |  | 查看详情 | 标记有3个斑块的
| 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT | 斑块3-匹配动脉段最小FCT | 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT | 斑块3-匹配动脉段最小FCT
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | R1 R2
OCT-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  | 第二阅片人（R2） |  | 查看详情 | 标记有2个斑块的
| 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT | 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | R1 R2
OCT-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) | 第二阅片人（R2） | 查看详情 | 标记有1个斑块的
| 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块1-匹配动脉段最小FCT
访视1 | 数值 | 数值 | R1 R2
（二）当R1，R2标记的斑块数不一样
OCT-eICRF
访视名称 | 第一阅片人(R1) |  |  | 第二阅片人（R2） |  |  | 查看详情 | IR没有标记的斑块对应的值赋值为NE
| 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT | 斑块3-匹配动脉段最小FCT | 斑块1-匹配动脉段最小FCT | 斑块2-匹配动脉段最小FCT | 斑块3-匹配动脉段最小FCT
访视1 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | NE | R1 R2
Note on B29: 黄议胜: 字段名称沟通中，可能需要调整
Note on C29: 黄议胜: 字段名称沟通中，可能需要调整
Note on F29: 黄议胜： 字段名称沟通中，还没确认

## 各匹配片段测量值
受试者ID： | {Subject ID}
任务名称： | {Read Nname}
斑块编号 | 外弹力膜面积 | 管腔面积
1
1
1
2
2
2
3
3
3

## FCT
受试者ID： | {Subject ID}
任务名称： | {Read Nname}
斑块编号 | 第一次测量值 | 第二次测量值 | 第三次测量值
1
1
1
2
2
2
3
3
3

## 脂质角度
受试者ID： | {Subject ID}
任务名称： | {Read Nname}
斑块编号 | 测量值
1
1
1
2
2
2
3