一项评价英克司兰对合并低密度脂蛋白胆固醇升高的急性心肌梗死患者冠状动脉粥样硬化斑块影响的多中心、随机、开放标签、平行、对照 IV 期临床研究

中心影像数据导出规范

| 项目编号 | ZY2024002 |
| --- | --- |
| 方案编号 | CKJX839A1CN04 |
| 申办方 | 北京诺华制药有限公司 |
| 独立评审中心 | 上海展影医疗科技有限公司 |
| 版本号 | 1.0 |
| 版本日期 | yyyy-mm-dd |
| 作者姓名 | 黄议胜 |

保密声明 本规范用于支持北京诺华制药有限公司方案 CKJX839A1CN04项目。本文包含的所有材料均为保密信息，上海展影医疗有限公司版权所有，仅供上海展影医疗有限公司在职员工使用及其客户查看、审阅。任何其他人员或用途，包括但不限于披露本文件或本文包含的信息（包括转售，复制或其他操作）必须先从上海展影医疗有限公司获得书面批准。严禁转发给任何第三方人员，否则上海展影医疗有限公司保留法律追究的权利。

签字页 注意：本文件经以下人员签署后生效，以最晚签署日期为准。 黄议胜 项目经理 上海展影医疗科技有限公司 签名： 日期： 王文志 项目总监 上海展影医疗科技有限公司 签名： 日期： 冉孟冬 CRO统计负责人 昆拓信诚医药研发(北京)有限公司 签名： 日期： 马雨蒙 CRO项目经理 昆拓信诚医药研发(北京)有限公司 签名： 日期： 李兴宇 申办方医学顾问 北京诺华制药有限公司 签名： 日期：

目录

1.	概述	4

1.1	简介	4

1.2	目的	4

1.3	范围	4

1.4	数据接收人	4

2.	数据传输信息	4

2.1	传输时间	4

2.2	文件格式	4

2.3	测试验收	5

2.4	传输方式	5

2.5	正式结果传输	5

3.	数据导出	5

4.	附录	10

4.1	研究访视	10

5.	文件历史	10

概述

简介

昆拓信诚医药研发（北京）有限公司（以下简称昆拓医药）已与上海展影医疗科技有限公司（以下简称展影医疗）签约，展影医疗负责管理独立影像评估流程，同时协助临床试验研究中心的影像数据的收集和标准化。展影医疗将开发本项目特定的医学影像阅片系统，实现数据的上传、跟踪、阅片、以及阅片结果导出。

目的

该文档的目的是要实现阅片结果的规范化导出，以满足申办方临床试验数据提交的需求。

范围

此文档规范了数据导出、数据内容和编排偏好的格式，同时规定了导出数据的接收和验证的责任人。

数据接收人

|  | 联系人 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 冉孟冬 |
| 邮箱地址 | mengdong.ran@kuntuo.com |

数据传输信息

传输时间

该项研究按批次阅片计划进行数据传输。

文件格式

所有阅片结果数据将被导出为一个EXCEL文件，传输时该EXCEL文件将被压缩成一个文件包。该文件包的命名规则如下：

CKJX839A1CN04_独立影像评估数据_YYYYMMDD.zip

测试验收

在交付完整版的导出数据之前，展影医疗将会传输测试数据到昆拓医药。我们假定双方签署的数据导出规范可以准确地反映昆拓医药的期望，也可以解决QC过程中和发布后发现的问题。但在QC过程或正式发布后的任何需要更改规范的变更，都需要进行范围变更的流程。

传输方式

展影医疗将会把加密的zip文件通过电子邮件进行发送，并给第1.4节中列出的联系人发送电子邮件通知。

正式结果传输

展影医疗将按照约定的时间表及约定的传输方式提交正式阅片数据。阅片人测试阅片及一致性分析测试环节的阅片数据不会传输。

数据导出

本项目IVUS定量评估阅片结果数据导出的数据结构如下表：

| 变量名 | 变量标签 |  |  |  | 变量类型 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDYID | 研究标识符 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 方案编号 |  |  |  |
| SITEID | 中心编号 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |  |
| SUBJID | 受试者标识符 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 受试者编号 |  |  |  |
| USUBJID | 受试者唯一标识 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 方案编号&受试者编号 |  |  |  |
| VISIT | 访视名称 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |  |
| RR12 | 阅片人角色 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | R1¦R2 |  |  |  |
| IQA |  |  | 影像质量评估 |  |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 正常¦不正常 |  |
| IQI | 影像质量问题 | 文本型 | / |
| IQIR |  |  | 影像质量备注 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |
| TARGETV | 靶段 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |  |
| ROIPL |  |  | ROI段落总长度 |  |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：毫米 |  |
| FRAME | 帧数 | 数值型 | / |
| EEM | 外弹力膜面积 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：平方毫米 |  |  |  |
| LUMEN | 管腔面积 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：平方毫米 |  |  |  |
| PA | 外弹力膜与管腔面积差值 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：平方毫米 |  |  |  |
| PFC | 回撤中的图像帧数 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | / |  |  |  |
| FC | 分析图像帧数 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | / |  |  |  |
| TOTALEEM | EEM求和 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：平方毫米 |  |  |  |
| TOTALPA | (EEM-Lumen)求和 |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：平方毫米 |  |  |  |
| PLATYPE |  |  | 斑块类型 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |
| PAV | 冠状动脉粥样硬化体积百分比（PAV） |  |  |  | 数值型 |  |  |  | 单位：% |  |  |  |
| VISITCO | 访视点备注 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |  |
| RROTH1 | 裁判产生标记 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 是¦否 |  |  |  |
| RROTH2 | 裁判选择标记 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | 是¦否 |  |  |  |
| RROTH3 | 裁判选择原因 |  |  |  | 文本型 |  |  |  | / |  |  |  |
| SCANDAT | 拍片日期 |  |  |  | 日期型 |  |  |  | YYYY-MM-DD |  |  |  |
| RRDAT | 阅片完成时间 |  |  |  | 日期型 |  |  |  | YYYY-MM-DD |  |  |  |
| 备注： - 独立影像评估的阅片结果数据的数据结构符合临床试验数据递交标准； - 同一个数值型变量长度应统一； - 同一个变量结果值的格式应统一； - 不能包含合并单元格； - 不能包含计算公式； - 如果受试者未产生裁判阅片任务，或裁判阅片已完成： • 当两位阅片人的阅片结果相同时（即未产生裁判阅片任务）：<裁判产生标记>将被标记为否；R1的<裁判选择标记>将被标为是（被分配任务时的第一阅片人），<裁判选择原因>为空值；R2的<裁判选择标记>将被标为否（被分配任务时的第二阅片人），<裁判选择原因>为空值。 • 当两位阅片人的阅片结果不相同时：裁判所认同的阅片人的<裁判选择标记>将被标为是，并记录裁判选择的原因；另一阅片人将被标为否，且裁判选择原因字段为空值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目OCT定量评估阅片结果数据导出的数据结构如下表：

| 变量名 | 变量标签 |  |  |  | 变量类型 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDYID | 研究标识符 |  |  |  | 文本型 |  |  | 方案编号 |
| SITEID | 中心编号 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| SUBJID | 受试者标识符 |  |  |  | 文本型 |  |  | 受试者编号 |
| USUBJID | 受试者唯一标识 |  |  |  | 文本型 |  |  | 方案编号&受试者编号 |
| VISIT | 访视名称 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| RR12 | 阅片人角色 |  |  |  | 文本型 |  |  | R1¦R2 |
| IQA | 影像质量评估 |  |  |  | 文本型 |  |  | 正常¦不正常 |
| IQI | 影像质量问题 | 文本型 |  | / |
| IQIR | 影像质量备注 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| TARGETV | 靶段 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| ROIPL | ROI段落总长度 |  |  |  | 数值型 |  |  | 单位：毫米 |
| FRAME | 帧数 | 数值型 | / |
| FCTMV1 | FCT第一次测量值 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |  |
| FCTMV2 | FCT第二次测量值 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |  |
| FCTMV3 | FCT第三次测量值 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |  |
| AVGFCT | FCT平均值 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |  |
| MACRI | 巨噬细胞浸润 |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |  |
| MIARC | 巨噬细胞浸润角度 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：度 |  |
| MC | 微通道 |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |  |
| CCS | 胆固醇结晶 |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |  |
| LUMEN | 管腔面积 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：平方毫米 |  |
| LIPIDA | 脂质角度 |  |  | 数值型 |  |  | 单位：度 |  |
| PLATYPE | 斑块类型 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| MINFCT | 匹配动脉段最小FCT |  |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |
| AVGMFCT | 平均最小FCT |  |  |  | 数值型 |  |  | 单位：微米 |
| LAMEAN | 脂质角度平均值 |  |  |  | 数值型 |  |  | 单位：度 |
| LAMAX | 脂质角度最大值 |  |  |  | 数值型 |  |  | 单位：度 |
| ROIMACRI | 巨噬细胞浸润（ROI） |  |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |
| ROIMIARC | 巨噬细胞浸润角度（ROI） |  |  |  | 文本型 |  |  | 单位：度 |
| ROIMC | 微通道（ROI） |  |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |
| ROICCS | 胆固醇结晶（ROI） |  |  |  | 文本型 |  |  | 有¦无 |
| VISITCO | 访视点备注 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| RROTH1 | 裁判产生标记 |  |  |  | 文本型 |  |  | 是¦否 |
| RROTH2 | 裁判选择标记 |  |  |  | 文本型 |  |  | 是¦否 |
| RROTH3 | 裁判选择原因 |  |  |  | 文本型 |  |  | / |
| SCANDAT | 拍片日期 |  |  |  | 日期型 |  |  | YYYY-MM-DD |
| RRDAT | 阅片完成时间 |  |  |  | 日期型 |  |  | YYYY-MM-DD |
| 备注： - 独立影像评估的阅片结果数据的数据结构符合临床试验数据递交标准； - 同一个数值型变量长度应统一； - 同一个变量结果值的格式应统一； - 不能包含合并单元格； - 不能包含计算公式； - 如果受试者未产生裁判阅片任务，或裁判阅片已完成： • 当两位阅片人的阅片结果相同时（即未产生裁判阅片任务）：<裁判产生标记>将被标记为否；R1的<裁判选择标记>将被标为是（被分配任务时的第一阅片人），<裁判选择原因>为空值；R2的<裁判选择标记>将被标为否（被分配任务时的第二阅片人），<裁判选择原因>为空值。 • 当两位阅片人的阅片结果不相同时：裁判所认同的阅片人的<裁判选择标记>将被标为是，并记录裁判选择的原因；另一阅片人将被标为否，且裁判选择原因字段为空值。 |  |  |  |

附录

研究访视

| IRC影像系统的访视名称 | 导出给客户的访视名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 筛选期 | 筛选期 | / |
| 研究结束 | 研究结束 | / |
| 提前退出 | 提前退出 | / |

文件历史

| 版本 | 版本日期 | 修订摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | yyyy-mm-dd | 新建文档 |