## IVUS
IVUS-eICRF
影像质量
影像质量评估：正常¦不正常
ROI测量值（导入）
【帧数】 | 【外弹力膜面积】 | 【管腔面积】 | 【外弹力膜与管腔面积差值】
数值填写 | 测量值1 | 测量值A | 自动计算值X
数值填写 | 测量值2 | 测量值B | 自动计算值X
数值填写 | 测量值3 | 测量值C | 自动计算值X
数值填写 | 测量值4 | 测量值D | 自动计算值X
数值填写 | 测量值5 | 测量值E | 自动计算值X
数值填写 | 测量值6 | 测量值F | 自动计算值X
（以上为多记录，每1mm测量一组数值）
【靶段】 | [下拉框选择]
【ROI起始回撤距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI终止回撤距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI段落总长度】 | [数值填写]单位mm
【ROI起始到血管开口的距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI终止到血管开口的距离】 | [数值填写]单位mm
【回撤中的图像帧数】 | [数值填写]
【分析图像帧数】 | [数值填写]
计算值
【EEM求和】 | 自动计算值
【(EEM-Lumen)求和】 | 自动计算值
评估结果 <**PAV值＞5，触发裁判>
【斑块类型】 | 脂质斑块¦纤维斑块¦钙化斑块 |  | [可多选]
【PAV（冠状动脉粥样硬化体积百分比）】 | 自动计算值

## OCT
OCT-eICRF
影像质量
影像质量评估：正常¦不正常
ROI测量值（导入）
帧数 | 【FCT第一次测量值】 | 【FCT第二次测量值】 | 【FCT第三次测量值】 | 【FCT平均值】 | 【巨噬细胞浸润】 | 【巨噬细胞浸润角度】 | 【微通道】 | 【胆固醇结晶】 | 【管腔面积】 | 【脂质角度】 | 测量值全部设置为非必填
数值填写 | 第一次测量值1 | 第二次测量值1 | 第三次测量值1 | 自动计算值A | 无 |  | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值1 | 测量值1
数值填写 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B | 有 | 测量值1 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值2 | 测量值2
数值填写 | 第一次测量值3 | 第二次测量值3 | 第三次测量值3 | 自动计算值C | 有 | 测量值2 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值3 | 测量值3
数值填写 | 第一次测量值1 | 第二次测量值1 | 第三次测量值1 | 自动计算值A | 有 | 测量值3 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值4 | 测量值4
数值填写 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B | 无 |  | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值5 | 测量值5
数值填写 | 第一次测量值3 | 第二次测量值3 | 第三次测量值3 | 自动计算值C | 有 | 测量值4 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值6 | 测量值6
（以上为多记录，每0.2mm测量一组数值）
【靶段】 | [下拉框选择] | 必填 [可多选，选择“Other”时，支持自定义输入]
【ROI起始回撤距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI终止回撤距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI段落总长度】 | [数值填写]单位mm | 必填
【ROI起始到血管开口的距离】 | [数值填写]单位mm
【ROI终止到血管开口的距离】 | [数值填写]单位mm
评估结果 <**匹配动脉段的最小FCT测量差异＞20微米，触发裁判>
【斑块类型】 | 脂质斑块¦纤维斑块¦钙化斑块 |  | 必填，可多选
【匹配动脉段最小FCT】 | 自动计算值 |  | 算法：平均值的最小值
【平均最小FCT】 | 自动计算值 |  | 算法：平均值的平均值
【脂质角度平均值】 | 自动计算值
【脂质角度最大值】 | 自动计算值
【巨噬细胞浸润】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无
【巨噬细胞浸润角度】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 标记为{有}时；自动关联所有测量值中的最大值
【微通道】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无
【胆固醇结晶】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无

## Sheet1
IVUS-eICRF
ROI测量值（导入）
【帧数】 | 【外弹力膜面积】 | 【管腔面积】 | 【外弹力膜与管腔面积差值】
数值填写 | 测量值1 | 测量值A | 自动计算值X
数值填写 | 测量值2 | 测量值B | 自动计算值X
数值填写 | 测量值3 | 测量值C | 自动计算值X
数值填写 | 测量值4 | 测量值D | 自动计算值X
数值填写 | 测量值5 | 测量值E | 自动计算值X
数值填写 | 测量值6 | 测量值F | 自动计算值X
（以上为多记录，每1mm测量一组数值）
【靶段】 | [下拉框选择]
【ROI段落总长度】 | [数值填写]单位mm
【回撤中的图像帧数】 | [数值填写]
【分析图像帧数】 | [数值填写]
计算值
【EEM求和】 | 自动计算值
【(EEM-Lumen)求和】 | 自动计算值
评估结果 <**PAV值＞5，触发裁判>
【斑块类型】 | 脂质斑块¦纤维斑块¦钙化斑块 |  | [可多选]
【PAV（冠状动脉粥样硬化体积百分比）】 | 自动计算值

## Sheet2
OCT-eICRF
ROI测量值（导入）
【帧数】 | 【FCT第一次测量值】 | 【FCT第二次测量值】 | 【FCT第三次测量值】 | 【FCT平均值】 | 【巨噬细胞浸润】 | 【巨噬细胞浸润角度】 | 【微通道】 | 【胆固醇结晶】 | 【管腔面积】 | 【脂质角度】
数值填写 | 第一次测量值1 | 第二次测量值1 | 第三次测量值1 | 自动计算值A | 无 |  | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值1 | 测量值1
数值填写 | 第一次测量值2 | 第二次测量值2 | 第三次测量值2 | 自动计算值B | 有 | 测量值1 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值2 | 测量值2
数值填写 | 第一次测量值3 | 第二次测量值3 | 第三次测量值3 | 自动计算值C | 有 | 测量值2 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值3 | 测量值3
数值填写 | 第一次测量值4 | 第二次测量值4 | 第三次测量值4 | 自动计算值A | 有 | 测量值3 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值4 | 测量值4
数值填写 | 第一次测量值5 | 第二次测量值5 | 第三次测量值5 | 自动计算值B | 无 |  | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值5 | 测量值5
数值填写 | 第一次测量值6 | 第二次测量值6 | 第三次测量值6 | 自动计算值C | 有 | 测量值4 | 有¦无 | 有¦无 | 第一次测量值6 | 测量值6
（以上为多记录，每0.2mm测量一组数值）
【靶段】 | [下拉框选择]
【ROI段落总长度】 | [数值填写]单位mm
评估结果 <**匹配动脉段的最小FCT测量差异＞20微米，触发裁判>
【斑块类型】 | 脂质斑块¦纤维斑块¦钙化斑块 |  | 必填，可多选
【匹配动脉段最小FCT】 | 自动计算值
【平均最小FCT】 | 自动计算值
【脂质角度平均值】 | 自动计算值
【脂质角度最大值】 | 自动计算值
【巨噬细胞浸润】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无
【巨噬细胞浸润角度】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 标记为{有}时；自动关联所有测量值中的最大值
【微通道】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无
【胆固醇结晶】 | 自动计算值 根据导入的测量值，系统自动关联 |  | 任一帧{有}，标记有；所有帧{无}，标记无