## 更新规则
基线
|  | 存在 | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 疑似 | 数量 | 是否可增加
靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具,短径大于等于15mm且不小于2倍层厚（CT/MR） | × | × | × | × | × | 总数不超过5个，同一器官不超过2个 | 可以
| 非淋巴 | 十字线工具/长度工具,长径大于等于10mm且不小于2倍层厚（CT/MR） | × | × | × | × | × |  | 可以
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | 长度工具/矩形工具 | × | × | × | × | × | 无限制 | 可以
新病灶 | 淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
| 非淋巴 | × | × | × | × | × | × | × | 不可以
非基线
|  | 存在 | 无法评估 | 消失 | 太小 | 显著增大 | 疑似 | 数量 | 是否可增加
靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具 | 无标记 | 十字线工具 （短径小于10mm） | 箭头工具（短径赋值为5mm） | × | × | 和基线相同 | 不可以
| 非淋巴 | 长度工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | 箭头工具（长径赋值为5mm） | × | × |  | 不可以
非靶病灶 | 淋巴 | 十字线工具/矩形工具 | 无标记 | 十字线工具 （短径小于10mm）/箭头标记 | × | 十字线工具/矩形工具 | × |  | 不可以
| 非淋巴 | 长度工具/矩形工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | 长度工具/矩形工具 | × |  | 不可以
新病灶 | 淋巴 | 十字线工具/箭头工具 | 无标记 | 十字线工具 （短径小于10mm）/箭头标记 | × | × | 无限制 | 无限制 | 可以
| 非淋巴 | 长度工具/箭头工具 | 无标记 | 只用箭头标记 | × | × | 无限制 | 无限制 | 可以