一、pet评估相关：

1、骨髓中是否存在局灶性 FDG 亲和病灶的证据：在基线不显示（即基线不评估此指标）。

2、基线的FDG-PET总体评估结果 赋固定值NA

3、由于基线的FDG-PET总体评估结果变为了NA，而且原评估表掉了CMR/CR、NE的p评估结果，所以整体肿瘤评估的计算需要做调整。调整后的计算见下表：

| 序号 | 影像质量 | CT/MRI总体评估 | FDG—PET总体评估 | 前次FDG—PET总体评估 | 整体肿瘤评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常 | ND | NE | NE/NA | ND |
| 2 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMD | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMD/PD |
| 3 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMD/CMR/PMR/NMR/NE | PMD | PMD/PD |
| 4 | 正常 | PD | NE | CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMD/PD |
| 5 | 正常 | NE | NE | NE/NA | NE |
| 6 | 正常 | CR、PR、SD、NE、ND、PD | CMR | CMR/PMR/NMR/PMD/NE/NA | CMR/CR |
| 7 | 正常 | CR | NE | NE/NA | CMR/CR |
| 8 | 正常 | CR、PR、SD、NE、ND | NE | CMR | CMR/CR |
| 9 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | PMR | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | PMR/PR |
| 10 | 正常 | PR | NE | NE/NA | PMR/PR |
| 11 | 正常 | CR/PR/SD/NE/ND | NE | PMR | PMR/PR |
| 12 | 正常 | ND/PD/CR/NE/PR/SD | NMR | PMD/CMR/PMR/NMR/NE/NA | NMR/SD |
| 13 | 正常 | CR/PR/SD/ND/NE | NE | NMR | NMR/SD |
| 14 | 正常 | SD | NE | NE/NA | NMR/SD |
| 15 | 不正常 | 任一结果 | 任一结果 | 任一结果 | NE |

- 单个靶病灶疾病进展的判断条件

标黄的为需要修改的地方（之前是长径和短径同时满足，现在变成了长径和短径满足其中之一即可）

| 条件 |  | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 同时满足 | 15mm<当前靶病灶LDi≤20mm | 疾病进展 |
|  | 相比最低点PPD增加百分比 ≥50％ |  |
|  | 相比PPD最低点LDi增加值 ≥5 mm 并且或者相比PPD最低点SDi增加值≥5 mm （长径或者短径满足其中之一即可） |  |
| 同时满足 | 当前靶病灶LDi>20 mm | 疾病进展 |
|  | 相比最低点PPD增加百分比 ≥50％ |  |
|  | 相比PPD最低点LDi增加值 ≥10 mm 并且或者相比PPD最低点SDi增加值Sdi ≥10 mm （长径或者短径满足其中之一即可） |  |

- 脾脏评估相关

- 自动计算中的与基线相比脾肿大增加的百分比，修改为以下计算方式：

与基线相比脾肿大增加的百分比：

（1）当前垂直径大于130，且基线垂直径大于130时，=[（当前垂直径-130）-（基线垂直径-130）]/（基线垂直径-130）；

（2）当前垂直径小于等于130，或者基线垂直径小于等于130时，赋值NA

2、脾脏评估中判定为部分缓解的判定条件，做了修订，即下表中标了黄底的地方：

| 条件 | 说明 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| - 基线 垂直径>130 mm - 与基线相比脾垂直径变化值≥10 mm - 与基线相比脾肿大增加的百分比>50％ | 同时满足1，2，3 | 显著增大（已有脾肿大进展） 此三类均归为显著增大 |
| - 基线垂直径≤130mm - 与基线相比脾垂直径变化值≥20 mm - 当前垂直径>130 mm | 同时满足1，2，3 | 显著增大（新的脾肿大） 此三类均归为显著增大 |
| 1、基线 垂直径>130 mm 2、当前访视的前面访视中 存在垂直径≤130mm 3、与最低点相比脾脏垂直径的增加值≥20 mm 4、当前垂直径>130 mm | 同时满足1，2，3，4 | 显著增大（复发性脾肿大） 此三类均归为显著增大 |
| 当前访视的垂直径≤130mm（之前写的是基线垂直径，错误了） |  | 正常 |
| - 基线期 状态为“肿大” 与基线相比脾肿大增加的百分比<-50％ | 同时满足1，2 | 部分缓解 |
| 不满足以上条件的时候 的默认项 |  | 稳定 |
| 不画长度，自己选 |  | 无法评估 |

四、分裂和融合

- 分裂

- 可分裂的范围：随访的靶病灶、非靶病灶，以及产生新病灶的下一访视；

- 限制：状态为“消失”、“太小”、“无法评估”的靶病灶和非靶病灶不可分裂；

- 次数：一个病灶可分裂为多个。

（以上逻辑和分裂的交互同Recist）

- 特殊逻辑：如T01（测量值的ppd=100）分裂成T01a（ppd=80）和T01b（ppd=60），此时T01的ppd为100+80+60。

- 靶病灶spd：不需要将分裂后的病灶（如T01a和T01b）的ppd纳入靶病灶SPD中。

- 当有分裂病灶时（如T01分裂成T01a和T01b），在靶病灶和非靶病灶评估中，看作是三个独立的病灶。

- 融合

- 可融合的范围：所有随访的靶病灶，

- 限制：状态为“消失”、“无法评估”的靶病灶不可融合；

- 机制：

- 点击靶病灶T01后方的融合按钮，弹出融合弹窗，展示所有其他靶病灶列表；

- 选择后（多选），点击确认；

- 弹出二次确认（确认完成T01和xxx、xxx的融合吗，融合后无法撤销！），确认后完成融合；

- 被融合的病灶的状态自动变更为消失，且在后续访视中无法继续操作。原病灶T01保留，并打上融合的标签。

- 融合靶病灶相关计算

- 单个融合靶病灶依然显示和计算以下值：

| PPD |  |  |  | 自动计算 | 长短*短径，按配置取1位小数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低点PPD |  |  |  | 自动计算 | 该病灶在从融合病灶出现到上一访视间PPD的最小值 |
| PPD最低点所在访视 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的盲态访视名称 |
| PPD最低点LDi |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的长径 |
| PPD最低点SDi |  |  |  | 自动计算 | 该病灶PPD值最小的访视的短径 |
| 相比最低点PPD增加百分比 |  |  |  | 自动计算 | （PPD-最低点PPD）/最低点PPD 取百分数小数点后1位，可为负数 |
| 相比PPD最低点LDi增加值 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶长径-最低点PPD时的长径，可为负数 |
| 相比PPD最低点SDi增加值 |  |  |  | 自动计算 | 该病灶短径-最低点PPD时的短径，可为负数 |

- 但单个融合靶病灶判断疾病进展的条件发生变化，用以下条件：

| 融合靶病灶疾病进展的判断条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条件 |  | 状态 |
| 同时满足 | 当前融合靶病灶LDi>15 mm | 疾病进展 |
|  | (当前融合靶病灶的ppd-最低点PPD)/最低点PPD ≥50％ |  |