## 设计表单
MRI-PDFF标准配置
序号 | 分组名称 | 问题名称 | 类型 | 选项 | 基线是否显示 | 随访是否显示 | 是否必填 | 是否裁判问题 | 显示依赖父问题 | 显示触发值 | 必填依赖父问题 | 必填触发值 | 操作
1 | 影像质量 |  | 分组 |  | 是 | 是 | [6 empty] | 编辑/删除
2 | 测量值 |  | 分组 |  | 是 | 是
3 | 评估结果 |  | 分组 |  | 是 | 是
4 | 影像质量 | 影像质量评估 | 单选框 | 正常/不正常 | 是 | 是 | 是 | 否 |  |  |  |  | 编辑/删除
5 | 影像质量 | 质量问题 | 下拉框单选 | 解剖不完整/扫描断层丢失/存在运动伪影/关键解剖部位缺失/其它（需要备注） | 依赖 | 依赖 | 依赖 | 否 | 影像质量评估 | 不正常 | 影像质量评估 | 不正常 | 编辑/删除
6 | 影像质量 | 质量备注 | 文本框 |  | 依赖 | 依赖 | 依赖 | 否 | 质量问题 | 其它（需要备注） | 质量问题 | 其它（需要备注） | 编辑/删除
7 | 测量值 | 分段MRI-PDF | 病灶表格 |  | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 表格内容/编辑/删除
8 | 评估结果 | 肝脏MRI-PDFF | 自动计算 |  | 否 | 是 | 是 | 是 |  |  |  |  | 编辑/删除
9 | 评估结果 | 脂肪肝分段 | 下拉框 | 0级/1级/2级/3级/NE | 是 | 是 | 是 | 否 |  |  |  |  | 编辑/删除
10 | 评估结果 | 访视点备注 | 多行文本框 |  |  | 否 |  |  |  |  | 编辑/删除
脂肪分数
最小行数 | 0
最大行数 | 8 | +
录入形式 | 表格/表单
序号 | 列名称 | 类型 | 选项 | 是否显示 |  | 是否必填 | 显示依赖父问题 | 显示触发值 | 必填依赖父问题 | 必填触发值 | 操作
1 | 分段名 | 下拉框 | 肝脏分段 | 是 |  | 是 |  |  |  |  | 编辑/删除
2 | 是否可测量 | 下拉框 |  | 是 |  | 是 |  |  |  |  | 编辑/删除
3 | 第一次测量 | 自动计算 |  | 是 |  | 依赖 | 是否可测量 | 是 | 是否可测量 | 是 | 编辑/删除
4 | 第二次测量 | 自动计算 |  | 是 |  | 依赖 | 是否可测量 | 是 | 是否可测量 | 是 | 编辑/删除
5 | 第三次测量 | 自动计算 |  | 是 |  | 依赖 | 是否可测量 | 是 | 是否可测量 | 是 | 编辑/删除
6 | MRI-PDFF | 自动计算 |  | 是 |  | 依赖 | 是否可测量 | 是 | 是否可测量 | 是 | 编辑/删除

## 展示页面
MRI-PDFF评估报告页面 | [6 empty] | MRI-PDFF评估阅片页面
| BL | V1 | V2 | V3 | V4 |  | 一、初始化 |  |  | ！ | 数据是否完整
影像质量 | [6 empty] | 影像质量 |  |  | 数据完整：
影像质量评估 | [6 empty] | 影像质量评估 | 正常 | 不正常 | 1、可测量为否
质量问题 | [6 empty] | 质量问题 |  |  | 2、可测量为是，MRI-PDFF有值
质量备注 | [6 empty] | 质量备注
测量值 | [6 empty] | 测量值
分段MRI-PDFF | [6 empty] | MRI-PDFF
分段1 | MRI-PDFF | [5 empty] | 分段 | 平均值 | 可测量 | 点击一行数据：
第一次测量 | [5 empty] | L01 | ！肝I段 （尾状叶） |  | 是 |  | 肝脏分段* | 肝I段 （尾状叶）
第二次测量 | [5 empty] | L02 | ！肝II段（左外叶上段） |  | 否 |  | 是否可测量* | 是/否 | [6 empty] | 按钮交互：
第三次测量 | [5 empty] | L03 | ！肝III段（左外叶下段） |  |  |  | 第一次测量 | 15 | <测量> | <清除> | <保存> | 1、清除、保存按钮在点击测量画完标记后才出现 |  |  | 测量 | 画完标记后，前端记录本次测量的标记和记录值；验证三次测量是否有值，有值则计算平均值
MRI-PDFF | [5 empty] | L04 | ！肝IV段（左内页） |  |  |  | 第二次测量 | 25 | <测量> | <清除> | <保存> | 2、画完标记后，定圆标记内的像素平均值Mean作为测量值 |  |  | 清除 | 清除前端本次测量的标记和记录值，不清除数据库的值；清除前端平均值
分段1 | MRI-PDFF |  |  |  |  | L05 | ！肝V段（右前叶下段） |  |  |  | 第三次测量 | 30 | <测量> | <清除> | <保存> | 3、标记名称： |  |  | 单行保存： | 保存本次测量的标记以及记录值，计算平均值，并保存所有问题。其他测量结果如果未保存则会丢失；
第一次测量 | [5 empty] | L06 | ！肝VI段（右后叶下段） |  |  |  | MRI-PDFF* | [5 empty] | L-I-01 | L01-01 | 行记录保存; | 验证问题是否完整
第二次测量 | [5 empty] | L07 | ！肝VII段（右后叶上段） | [7 empty] | <保存> |  | L-I-02 | L01-02 |  | 保存3次测量的标记以及记录值
第三次测量 | [5 empty] | L08 | ！肝VIII段（右前叶上段） | [9 empty] | L-I-03 | L01-03 |  | 前端计算平均值，并提交数据库
MRI-PDFF
评估结果 | [18 empty] | 单次保存; | 保存本次测量的标记以及记录值
肝脏MRI-PDFF | [19 empty] | 计算平均值？ | 其他标记
脂肪肝分段
访视点备注
二、测量后
影像质量
[7 empty] | 影像质量评估 | 正常 | 不正常
质量问题
质量备注
测量值
MRI-PDFF
[7 empty] | 分段 | 平均值 | 可测量 | 点击一行数据：
[7 empty] | 肝I段 （尾状叶） | 10 | 是 |  | 肝脏分段 | 肝I段 （尾状叶）
[7 empty] | 肝II段（左外叶上段） | 10 | 是 |  | 是否可测量 | 是 | [6 empty] | 按钮交互：
[7 empty] | 肝III段（左外叶下段） | 20 | 是 |  | 第一次测量 | 5 | <查看> | <清除> | <保存> | 保存按钮在标记有更改才出现 |  |  | 编辑 | 移动标记后，前端更新本次测量的标记和记录值；验证三次测量是否有值，有值则计算平均值
[7 empty] | 肝IV段（左内页） | 10 | 是 |  | 第二次测量 | 15 | <查看> | <清除> | <保存> |  |  |  | 清除 | 清除前端本次测量的标记和记录值，不清除数据库的值；清除前端平均值
[7 empty] | 肝V段（右前叶下段） | 10 | 是 |  | 第三次测量 | 10 | <查看> | <清除> | <保存> |  |  |  | 行记录保存; | 验证问题是否完整
[7 empty] | 肝VI段（右后叶下段） | 10 | 是 |  | MRI-PDFF | 10 | [7 empty] | 保存3次测量的标记以及记录值
[7 empty] | 肝VII段（右后叶上段） | NA | 否 | [5 empty] | <保存> |  |  |  |  | 前端计算平均值，并提交数据库
[7 empty] | 肝VIII段（右前叶上段） | 10 | 是 | [9 empty] | 单行保存： | 保存本次测量的标记以及记录值，计算平均值，并保存所有问题。其他测量结果如果未保存则会丢失；