摩亦云影像系统学习反馈

- 登录系统

研究中心项：对于阅片专家，没有这个限制。

- 受试者访视点影像归档

预先划分设备类型：DICOM影像里包括了设备类型元数据，不需要人为分组。建议按照访视点上传影像。归档时根据DICOM影像中的设备类型元数据进行分组。

影像质疑：希望是固定选择项，统一格式，便于后期统计

- 阅片过程

- 影像标记持久化：对于靶病灶的影像进出测量时，做的标记，希望能够记录在影像上。便于后续裁判时查看。

- 病灶位置：希望是固定选择项，统一格式，便于后期统计。

- 病灶测量值输入：希望能够自动输入，减少手工输入，避免人为错误。

- 疾病进展情况判断：希望将RECIST或者其他标准的判断标准预先写入程序，可以自动计算数据，并判断是PD/CR等。

- 仲裁结果：对于已出报告，二选一。裁判专家不能再出新的报告。新的报告则引起了新的偏倚。

- 仲裁阅片：对于之前两位专家阅片时，双方影像的对比。

- 对于其他系统支持

- 阅片专家系统授权：我们有自己的专家管理系统。我们的专家是否可以用专家系统的账户直接登录摩亦云影像系统进行读片。

- 第三方影像归档系统的支持：对于部分项目，CRO有自己的影像采集系统，摩亦云影像系统是否可以支持影像数据进行同步。